## Общие характеристики
Общие характеристики
Источник света | Алюминиевая светодиодная плата
Диапазон напряжения питания [В] | 120-277
Частота напряжения питания | 50/60 Гц
Встроенная защита от перенапряжения | 6 кВ - дифференциальный режим от замыканий внутри сети (фаза-ноль)
15 кВ – общий режим от импульсных перенапряжений (молниезащита)
Класс защиты от поражения током | I
Климатическое исполнение | У1
Минимальная температура окружающей среды | - 45°
Максимальная температура окружающей среды | + 40°
Степень пылевлагозащиты | IP66
Класс защиты от механических воздействий | IK08
Управление мощностью от внешнего сигнала | Опционально
Возможность установки модуля управления NEMA socket | Да
Тип кривой силы света | NB1 – Широкая боковая
Материал корпуса | Алюминий литой под давлением
Защитное покрытие корпуса | Порошковое окрашивание
Стандартный цвет | RAL7005 Муар (серый)
Материал рассеивателя | Осветленное закаленное стекло Crystalvision
Материал уплотнителя | Силикон
Кронштейн | Универсальный регулируемый +/- 15°
Диаметр консоли крепления [мм] | 48-60
Варианты установки светильника | Консольный, торшерный
Доступ в корпус светильника без инструментов | Да
Ножевой коннектор отключения питания при открытии корпуса | Да
Замена крышки с драйвером без демонтажа светильника | Да
Наличие капсулы уровня горизонта | Да
Наличие антиобледенительной системы корпуса | Да
Наличие клапана выравнивания давления | Да
Упаковка [мм] | Индивидуальный гофрокороб 780х360х105
Вес светильника с упаковкой (брутто) | 9,5 кг
Гарантия [месяцев] | 60
Срок эксплуатации [лет] | 10

## Детальные характеристики
Детальные характеристики
№ | Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Номинальный ток, А | Световой поток, Лм | Св. отдача, Лм/Вт | Цветовая температура, К | Индекс светопередачи, Ra | Коэффициент пульсации,% | Коэффициент мощности | Размеры светильника, мм | Вес нетто, кг
1 | 4564632116141 | ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 100W IP66 (15620/730/NB1/0/RAL7005) | 100 | 0.46 | 15620 | 156.18 | 3000 | >70 | <1,5 | >0,95 | 702х345х98 | 8.65
2 | 4564632116592 | ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 100W IP66 (16440/740/NB1/0/RAL7005) | 100 | 0.46 | 16440 | 164.4 | 4000 | >70 | <1,5 | >0,95 | 702х345х98 | 8.65
3 | 4564632116608 | ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 100W IP66 (17265/750/NB1/0/RAL7005) | 100 | 0.46 | 17265 | 172.62 | 5000 | >70 | <1,5 | >0,95 | 702х345х98 | 8.65
4 | 4564632116615 | ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 120W IP66 (18470/730/NB1/0/RAL7005) | 120 | 0.55 | 18470 | 153.9 | 3000 | >70 | <1,5 | >0,95 | 702х345х98 | 8.65
5 | 4564632116622 | ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 120W IP66 (19440/740/NB1/0/RAL7005) | 120 | 0.55 | 19440 | 162 | 4000 | >70 | <1,5 | >0,95 | 702х345х98 | 8.65
6 | 4564632116639 | ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 120W IP66 (20415/750/NB1/0/RAL7005) | 120 | 0.55 | 20415 | 170.1 | 5000 | >70 | <1,5 | >0,95 | 702х345х98 | 8.65
7 | 4564632116646 | ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 140W IP66 (21150/730/NB1/0/RAL7005) | 140 | 0.64 | 21150 | 151.05 | 3000 | >70 | <1,5 | >0,95 | 702х345х98 | 8.65
8 | 4564632116653 | ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 140W IP66 (22260/740/NB1/0/RAL7005) | 140 | 0.64 | 22260 | 159 | 4000 | >70 | <1,5 | >0,95 | 702х345х98 | 8.65
9 | 4564632116660 | ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 140W IP66 (23375/750/NB1/0/RAL7005) | 140 | 0.64 | 23375 | 166.95 | 5000 | >70 | <1,5 | >0,95 | 702х345х98 | 8.65
10 | 4564632116677 | ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 160W IP66 (24535/730/NB1/0/RAL7005) | 160 | 0.73 | 24535 | 153.3359 | 3000 | >70 | <1,5 | >0,95 | 702х345х98 | 8.65
11 | 4564632116684 | ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 160W IP66 (25825/740/NB1/0/RAL7005) | 160 | 0.73 | 25825 | 161.4062 | 4000 | >70 | <1,5 | >0,95 | 702х345х98 | 8.65
12 | 4564632116691 | ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 160W IP66 (27120/750/NB1/0/RAL7005) | 160 | 0.73 | 27120 | 169.4766 | 5000 | >70 | <1,5 | >0,95 | 702х345х98 | 8.65
13 | 4564632116707 | ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 180W IP66 (27220/730/NB1/0/RAL7005) | 180 | 0.82 | 27220 | 151.2083 | 3000 | >70 | <1,5 | >0,95 | 702х345х98 | 8.65
14 | 4564632116714 | ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 180W IP66 (28650/740/NB1/0/RAL7005) | 180 | 0.82 | 28650 | 159.1667 | 4000 | >70 | <1,5 | >0,95 | 702х345х98 | 8.65
15 | 4564632116721 | ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 180W IP66 (30085/750/NB1/0/RAL7005) | 180 | 0.82 | 30085 | 167.125 | 5000 | >70 | <1,5 | >0,95 | 702х345х98 | 8.65
16 | 4564632116738 | ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 200W IP66 (29800/730/NB1/0/RAL7005) | 200 | 0.91 | 29800 | 149.0075 | 3000 | >70 | <1,5 | >0,95 | 702х345х98 | 8.65
17 | 4564632116745 | ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 200W IP66 (31370/740/NB1/0/RAL7005) | 200 | 0.91 | 31370 | 156.85 | 4000 | >70 | <1,5 | >0,95 | 702х345х98 | 8.65
18 | 4564632116752 | ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 200W IP66 (32950/750/NB1/0/RAL7005) | 200 | 0.91 | 32950 | 164.6925 | 5000 | >70 | <1,5 | >0,95 | 702х345х98 | 8.65
19 | 4564632116769 | ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 220W IP66 (32270/730/NB1/0/RAL7005) | 220 | 1 | 32270 | 146.667 | 3000 | >70 | <1,5 | >0,95 | 702х345х98 | 8.65
20 | 4564632116776 | ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 220W IP66 (33965/740/NB1/0/RAL7005) | 220 | 1 | 33965 | 154.3864 | 4000 | >70 | <1,5 | >0,95 | 702х345х98 | 8.65
21 | 4564632116783 | ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 220W IP66 (35670/750/NB1/0/RAL7005) | 220 | 1 | 35670 | 162.1057 | 5000 | >70 | <1,5 | >0,95 | 702х345х98 | 8.65
22 | 4564632116790 | ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 240W IP66 (34640/730/NB1/0/RAL7005) | 240 | 1.1 | 34640 | 144.301 | 3000 | >70 | <1,5 | >0,95 | 702х345х98 | 8.65
23 | 4564632116806 | ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 240W IP66 (36455/740/NB1/0/RAL7005) | 240 | 1.1 | 36455 | 151.8958 | 4000 | >70 | <1,5 | >0,95 | 702х345х98 | 8.65
24 | 4564632116813 | ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 240W IP66 (38300/750/NB1/0/RAL7005) | 240 | 1.1 | 38300 | 159.4906 | 5000 | >70 | <1,5 | >0,95 | 702х345х98 | 8.65