## Общие характеристики
Общие характеристики
Источник света | Алюминиевая светодиодная плата
Диапазон напряжения питания [В] | 120-277
Частота напряжения питания | 50/60 Гц
Встроенная защита от перенапряжения | 6 кВ - дифференциальный режим от замыканий внутри сети (фаза-ноль)
15 кВ – общий режим от импульсных перенапряжений (молниезащита)
Класс защиты от поражения током | I
Климатическое исполнение | У1
Минимальная температура окружающей среды | - 45°
Максимальная температура окружающей среды | + 40°
Степень пылевлагозащиты | IP66
Класс защиты от механических воздействий | IK08
Управление мощностью от внешнего сигнала | Опционально
Возможность установки модуля управления NEMA socket | Да
Тип кривой силы света | NB1 – Широкая боковая
Материал корпуса | Алюминий литой под давлением
Защитное покрытие корпуса | Порошковое окрашивание
Стандартный цвет | RAL7005 Муар (серый)
Материал рассеивателя | Осветленное закаленное стекло Crystalvision
Материал уплотнителя | Силикон
Кронштейн | Универсальный регулируемый +/- 15°
Диаметр консоли крепления [мм] | 48-60
Варианты установки светильника | Консольный, торшерный
Доступ в корпус светильника без инструментов | Да
Ножевой коннектор отключения питания при открытии корпуса | Да
Замена крышки с драйвером без демонтажа светильника | Да
Наличие капсулы уровня горизонта | Да
Наличие антиобледенительной системы корпуса | Да
Наличие клапана выравнивания давления | Да
Упаковка [мм] | Индивидуальный гофрокороб 580х290х90
Вес светильника с упаковкой (брутто) | 4,88 кг
Гарантия [месяцев] | 60
Срок эксплуатации [лет] | 10

## Детальные характеристики
Детальные характеристики
№ | Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Номинальный ток, А | Световой поток, Лм | Св. отдача, Лм/Вт | Цветовая температура, К | Индекс светопередачи, Ra | Коэффициент пульсации,% | Коэффициент мощности | Размеры светильника, мм | Вес нетто, кг
1 | 4564632116516 | ДКУ752 NORDMAN MINI LED 40W IP66 (6530/730/NB1/0/RAL7005) | 40 | 0.18 | 6530 | 163.2812 | 3000 | >70 | <0,5 | >0,95 | 530х280х85 | 4.57
2 | 4564632116134 | ДКУ752 NORDMAN MINI LED 40W IP66 (6875/740/NB1/0/RAL7005) | 40 | 0.18 | 6875 | 171.875 | 4000 | >70 | <0,5 | >0,95 | 530х280х85 | 4.57
3 | 4564632116523 | ДКУ752 NORDMAN MINI LED 40W IP66 (7220/750/NB1/0/RAL7005) | 40 | 0.18 | 7220 | 180.4688 | 5000 | >70 | <0,5 | >0,95 | 530х280х85 | 4.57
4 | 4564632116530 | ДКУ752 NORDMAN MINI LED 60W IP66 (9745/730/NB1/0/RAL7005) | 60 | 0.27 | 9745 | 162.45 | 3000 | >70 | <0,5 | >0,95 | 530х280х85 | 4.57
5 | 4564632116547 | ДКУ752 NORDMAN MINI LED 60W IP66 (10260/740/NB1/0/RAL7005) | 60 | 0.27 | 10260 | 171 | 4000 | >70 | <0,5 | >0,95 | 530х280х85 | 4.57
6 | 4564632116554 | ДКУ752 NORDMAN MINI LED 60W IP66 (10775/750/NB1/0/RAL7005) | 60 | 0.27 | 10775 | 179.55 | 5000 | >70 | <0,5 | >0,95 | 530х280х85 | 4.57
7 | 4564632116561 | ДКУ752 NORDMAN MINI LED 80W IP66 (12775/730/NB1/0/RAL7005) | 80 | 0.36 | 12775 | 159.7188 | 3000 | >70 | <0,5 | >0,95 | 530х280х85 | 4.57
8 | 4564632116578 | ДКУ752 NORDMAN MINI LED 80W IP66 (13450/740/NB1/0/RAL7005) | 80 | 0.36 | 13450 | 168.125 | 4000 | >70 | <0,5 | >0,95 | 530х280х85 | 4.57
9 | 4564632116585 | ДКУ752 NORDMAN MINI LED 80W IP66 (14125/750/NB1/0/RAL7005) | 80 | 0.36 | 14125 | 176.5312 | 5000 | >70 | <0,5 | >0,95 | 530х280х85 | 4.57
10 | 4564632152132 | ДКУ752 NORDMAN MINI LED 100W IP66 (15620/730/NB1/0/RAL7005) | 100 | 0.46 | 15620 | 156.18 | 3000 | >70 | <1,0 | >0,95 | 530х280х85 | 4.57
11 | 4564632152149 | ДКУ752 NORDMAN MINI LED 100W IP66 (16440/740/NB1/0/RAL7005) | 100 | 0.46 | 16440 | 164.4 | 4000 | >70 | <1,0 | >0,95 | 530х280х85 | 4.57
12 | 4564632152156 | ДКУ752 NORDMAN MINI LED 100W IP66 (17260/750/NB1/0/RAL7005) | 100 | 0.46 | 17260 | 172.62 | 5000 | >70 | <1,0 | >0,95 | 530х280х85 | 4.57